|  |
| --- |
|  |
| Справочная информация: "Нормы и правила пожарной безопасности" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)   Дата сохранения: 07.03.2017 |

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

[1](#Par17). Общие положения

[2](#Par223). Пожарная безопасность зданий и сооружений

[3](#Par332). Пожарная безопасность на транспорте

[4](#Par416). Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности и в промышленности

[5](#Par560). Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах культуры

[6](#Par581). Пожарная безопасность в лесах

[7](#Par638). Требования пожарной безопасности к иным объектам

[8](#Par715). Документы, содержащие отдельные требования в области пожарной безопасности

Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности являются Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F288DB5F337A87D42408363323D9q3BFK) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F288DA5C337184D42408363323D9q3BFK) "О добровольной пожарной охране" и Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F288DB5F3A7A82D42408363323D9q3BFK) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", устанавливающий основные положения технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции). Ниже приведены нормы и правила пожарной безопасности, применяемые в отдельных отраслях хозяйственной деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр документа | Название документа | Дата введения в действие |
| Общие положения | | |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F288DA5E327887D42408363323D9q3BFK) МЧС России от 30.11.2016 N 644  "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" | 27.01.2017 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE1907999B713F28CDD5F307C8AD42408363323D9q3BFK) МЧС России от 21.04.2016 N 204  "О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения" | 21.04.2016 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BD3583A7980D42408363323D9q3BFK) Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971  "Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных" | 02.11.2015 |
|  | "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE1907999B713F28CDA5A337085D42408363323D9q3BFK) по организации деятельности договорных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"  (утв. МЧС России 01.12.2014 N 2-4-84-31) | 01.12.2014 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE1907999B713F28FD25B357084D42408363323D9q3BFK) по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"  (утв. МЧС России 30.06.2014) | 30.06.2014 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDF56357181D42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 24.04.2013 N 284  "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 13.08.2013 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDC5C347F86D42408363323D9q3BFK) по разработке декларации пожарной безопасности"  (утв. МЧС России 01.01.2013) | 01.01.2013 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F288DB5A337E85D42408363323D9q3BFK) Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  "О противопожарном режиме" | 15.05.2012 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDC5632788BD42408363323D9q3BFK) Правительства РФ от 31.01.2012 N 69  "О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры" | 21.02.2012 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDC56327982D42408363323D9q3BFK) Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225  "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 21.01.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BD95F367D87D42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 04.08.2011 N 416  "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных" | 04.11.2011 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDA5A33708BD42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 31.03.2011 N 156  "Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны" | 29.07.2011 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDD5B307D8BD42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 05.04.2011 N 167  "Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны" | 22.07.2011 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BD257337A87D42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 25.11.2009 N 660  "Об утверждении Порядка получения экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" | 16.03.2010 |
|  | [Порядок](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDA593B7A82D42408363323D9q3BFK) осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство"  (утв. МЧС РФ 27.01.2010) | 27.01.2010 |
| СП 11.13130.2009 | "[СП 11.13130.2009](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDB563B7B81D42408363323D9q3BFK). Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) | 01.05.2009 |
| СП 9.13130.2009 | "[СП 9.13130.2009](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F283DA5A3A7F89892E006F3F21qDBEK). Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) | 01.05.2009 |
| СП 8.13130.2009 | "[СП 8.13130.2009](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDB563B7181D42408363323D9q3BFK). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) | 01.05.2009 |
| СП 3.13130.2009 | "[СП 3.13130.2009](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F282D35D367A89892E006F3F21qDBEK). Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) | 01.05.2009 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDD58347E8BD42408363323D9q3BFK) Правительства РФ от 07.04.2009 N 304  "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" | 01.05.2009 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F282DD5B337989892E006F3F21qDBEK) Правительства РФ от 31.03.2009 N 272  "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" | 01.05.2009 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BD85D3B7984D42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 24.02.2009 N 91  "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" | 01.05.2009 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDB5D3A7A8BD42408363323D9q3BFK) МЧС РФ от 12.12.2007 N 645  "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | 11.04.2008 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE199609EB713F28BDB5D347D8BD42408363323D9q3BFK) "Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре"  (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19) | 04.09.2007 |
|  | "[Порядок](consultantplus://offline/ref=2DC0B104C24A1B13FEE1907999B713F28EDE57377E85D42408363323D9q3BFK) применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"  (утв. МЧС РФ 27.08.2007) | 27.08.2007 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2197CE97569C03770C0C8AE8rEB8K) МЧС РФ от 29.08.2005 N 656  "Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и тушения пожаров единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 29.08.2005 |
| НПБ 316-2003 | "[НПБ 316-2003](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2296C098599C03770C0C8AE8rEB8K). Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний"  (утв. Приказом МЧС РФ от 30.06.2003 N 332) | 01.08.2003 |
| НПБ 312-2003 | "[НПБ 312-2003](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD838DAEF1983E9FE2298C89D55C1097F550088rEBFK). Техника пожарная. Аварийно-спасательный автомобиль. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 59) | 01.04.2003 |
| НПБ 307-2002 | "[НПБ 307-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2196C9985C9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A47r8B2K). Автомобили пожарные. Номенклатура показателей"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 23.12.2002 N 48) | 01.04.2003 |
| НПБ 309-2002 | "[НПБ 309-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD838DAEF1983E9FE229BC19655C1097F550088rEBFK). Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных аппаратов и кислородных изолирующих противогазов (респираторов) пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 53) | 01.03.2003 |
| НПБ 162-2002 | "[НПБ 162-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD838DAEF1983E9FE2298C89E55C1097F550088rEBFK). Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний"  (введены Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 56) | 01.03.2003 |
| НПБ 311-2002 | "[НПБ 311-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2196C997569C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A47r8B2K). Техника пожарная. Пожарный штабной автомобиль. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 27.12.2002 N 51) | 01.01.2003 |
| НПБ 310-2002 | "[НПБ 310-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD838DAEF1983E9FE2298C89F55C1097F550088rEBFK). Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Классификация"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 52) | 01.01.2003 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB239BC19F569C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная для предприятий. Порядок содержания и эксплуатации пожарных автомобилей предприятий. Общие требования"  (утв. МЧС РФ 17.12.2002) | 17.12.2002 |
| НПБ 175-2002 | "[НПБ 175-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2196C9985D9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A47r8B2K). Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 20.08.2002 N 34) | 01.11.2002 |
| НПБ 155-2002 | "[НПБ 155-2002](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC239ACE9E589C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 N 88) | 01.07.2002 |
| НПБ 54-2001 | "[НПБ 54-2001](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC279DC99F5C9C03770C0C8AE8rEB8K). Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 26.12.2001 N 85) | 01.04.2002 |
| НПБ 305-2001 | "[НПБ 305-2001](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2096CB9F5B9C03770C0C8AE8rEB8K). Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 03.10.2001 N 68) | 01.02.2002 |
| НПБ 303-2001 | "[НПБ 303-2001](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2096CB9F5A9C03770C0C8AE8rEB8K). Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 14.11.2001 N 77) | 31.01.2002 |
| НПБ 23-2001 | "[НПБ 23-2001](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC219ECA9E5F9C03770C0C8AE8rEB8K). Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 05.11.2001 N 76) | 01.01.2002 |
| НПБ 154-2000 | "[НПБ 154-2000](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC219BCE99579C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 78) | 01.03.2001 |
| НПБ 152-2000 | "[НПБ 152-2000](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2497C19A5F9C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 80) | 01.03.2001 |
| НПБ 190-2000 | "[НПБ 190-2000](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC239ACB9D589C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 20.07.2000 N 42) | 01.09.2000 |
| НПБ 153-2000 | "[НПБ 153-2000](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2197C1985D9C03770C0C8AE8rEB8K). Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 81) | 01.03.2001 |
| НПБ 80-99 | "[НПБ 80-99](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD838DAEF1983E9FE229ECB9F55C1097F550088rEBFK). Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 20.10.1999 N 80) | 01.12.1999 |
| НПБ 160-97 | "[НПБ 160-97](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE209ECE96599C03770C0C8AE8rEB8K). Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) | 31.07.1997 |
| НПБ 201-96 | "[НПБ 202-96](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD824DAF31983E9FD279BC3C902C3582A5Br0B5K). Муниципальная пожарная служба. Общие требования"  (введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 29.11.1996 N 60) | 01.01.1997 |
| НПБ 232-96 | "[НПБ 232-96](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE209DCF9C569C03770C0C8AE8rEB8K). Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 31) | 01.07.1996 |
| РД 78.145-93 | "[РД 78.145-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2099CC9C5A9C03770C0C8AE8rEB8K). Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"  (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) | 22.12.1993 |
| РД 78.145-93 | "[РД 78.145-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9F92899CD9A55C1097F550088rEBFK). Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"  (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) | 12.01.1993 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE209DCF985D9C03770C0C8AE8rEB8K) по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум"  (утв. МЧС РФ) |  |
| Пожарная безопасность зданий и сооружений | | |
| СП 241.1311500.2015 | "[СП 241.1311500.2015](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2896CA9D599C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"  (утв. Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 453) | 01.09.2015 |
| СП 232.1311500.2015 | "[СП 232.1311500.2015](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE289DC99B599C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Пожарная охрана предприятий. Общие требования"  (утв. Приказом МЧС России от 03.07.2015 N 341) | 13.07.2015 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9F92799C0965F9C03770C0C8AE8rEB8K). Проведение профилактических работ в электрических сетях с целью снижения пожарной опасности, обусловленной возникновением высших гармоник"  (утв. МЧС России 11.12.2014) | 11.12.2014 |
| СП 4.13130.2013 | "[СП 4.13130.2013](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE259ECE975E9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A47r8B3K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) | 29.07.2013 |
| СП 7.13130.2013 | "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116) | 25.02.2013 |
| СП 6.13130.2013 | "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115) | 25.02.2013 |
| СП 2.13130.2012 | "[СП 2.13130.2012](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE259BCB985B9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B1K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 N 693) | 01.12.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FD209EC09A5C9C03770C0C8AE8rEB8K) МЧС РФ от 28.05.2012 N 291  "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 29.07.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE299CC899589C03770C0C8AE8rEB8K) МЧС РФ от 30.06.2009 N 382  "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" | 08.09.2009 |
| СП 12.13130.2009 | "[СП 12.13130.2009](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2097C19C5C9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A47r8B3K). Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182) | 01.05.2009 |
| СП 10.13130.2009 | "[СП 10.13130.2009](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2097C19C5A9C03770C0C8AE8rEB8K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) | 01.05.2009 |
| СП 5.13130.2009 | "[СП 5.13130.2009](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE219BCC97589C03770C0C8AE8rEB8K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) | 01.05.2009 |
| СП 1.13130.2009 | "[СП 1.13130.2009](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2097C1965A9C03770C0C8AE8rEB8K). Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) | 01.05.2009 |
|  | "[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2398CC9B5C9C03770C0C8AE8rEB8K) по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением"  (утв. МЧС РФ 01.10.2006) | 01.10.2006 |
| НПБ 245-2001 | "[НПБ 245-2001](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC219EC8965A9C03770C0C8AE8rEB8K). Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 N 90) | 01.04.2002 |
|  | "[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2398C897599C03770C0C8AE8rEB8K) по противопожарной защите зданий и сооружений с оборудованием радиорелейных линий связи"  (утв. ФГУ ВНИИПО МВД РФ 13.04.2001, ГУГПС МВД РФ 04.10.2001) | 04.10.2001 |
| НПБ 151-2000 | "[НПБ 151-2000](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC2497CD9A569C03770C0C8AE8rEB8K). Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) | 01.03.2001 |
| Р 78.36.007-99 | "[Р 78.36.007-99](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2498CD975C9C03770C0C8AE8rEB8K). Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации"  (утв. ГУВО МВД России от 27.06.1998) | 27.06.1998 |
| НПБ 250-97 | "[НПБ 250-97](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC239AC0965E9C03770C0C8AE8rEB8K). Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования"  (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1997 N 82) | 01.01.1998 |
| НПБ 66-97 | "[НПБ 66-97](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC259FCF9E5F9C03770C0C8AE8rEB8K). Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 25.08.1997 N 56) | 31.08.1997 |
| НПБ 58-97 | "[НПБ 58-97](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE209DCF9B5F9C03770C0C8AE8rEB8K). Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) | 01.01.1997 |
| НПБ 101-95 | "[НПБ 101-95](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC229EC0975C9C03770C0C8AE8rEB8K). Нормы проектирования объектов пожарной охраны"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 N 36) | 01.01.1995 |
| НПБ 05-93 | "[НПБ 05-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE229EC99B55C1097F550088rEBFK). Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов"  (утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 04-93 | "[НПБ 04-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FC209DC89408CB012659028FE0B8C4CD47EAF82147EAr6BAK). Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации"  (утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 03-93 | "[НПБ 03-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FC2996CD9B55C1097F550088rEBFK). Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство"  (утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
| НПБ 02-93 | "[НПБ 02-93](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FC2996CB9955C1097F550088rEBFK). Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства"  (утв. Приказом МВД РФ от 06.12.1993 N 521) | 31.01.1994 |
|  | "[Расчет](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832DDF41983E9FE249BCD9F55C1097F550088rEBFK) необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре. Рекомендации"  (утв. МВД СССР 29.09.1989) | 29.09.1989 |
| Пожарная безопасность на транспорте | | |
|  | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2099CB9B5C9C03770C0C8AE8rEB8K) ОАО "РЖД" от 31.12.2014 N 3248р  "Об утверждении Регламента организации и осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе ОАО "РЖД" | 01.01.2015 |
| СП 166.1311500.2014 | "[СП 166.1311500.2014](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE279AC897589C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 метров. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 08.12.2014 N 684) | 15.12.2014 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE259EC09A5C9C03770C0C8AE8rEB8K) Минтранса России от 30.04.2013 N 154  "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов" | 29.09.2013 |
| СП 154.13130.2013 | "СП 154.13130.2013. Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 117) | 25.02.2013 |
| СП 153.13130.2013 | "СП 153.13130.2013. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 25.12.2012 N 804) | 01.01.2013 |
| СП 136.13130.2012 | "СП 136.13130.2012. Свод правил. Вертодромы. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 13.11.2012 N 677) | 01.11.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE229BCA965B9C03770C0C8AE8rEB8K) Минтранса РФ от 20.10.2011 N 271  "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава" | 18.05.2012 |
|  | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FA209ACE98589C03770C0C8AE8rEB8K) ОАО "РЖД" от 28.12.2010 N 2754р  "О введении в действие положения "Эксплуатация и содержание пожарных поездов в ОАО "РЖД" | 01.01.2011 |
|  | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FA2298C0985D9C03770C0C8AE8rEB8K) ОАО "РЖД" от 17.12.2010 N 2624р  "О введении в действие Норм оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения" | 01.01.2011 |
|  | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9F62697CC9655C1097F550088rEBFK) ОАО "РЖД" от 05.11.2009 N 2255р  "О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов" | 30.11.2009 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2697CC9C5A9C03770C0C8AE8rEB8K) Росжелдора от 07.02.2008 N 46  "Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране железнодорожного транспорта Российской Федерации" | 18.04.2008 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE219DC89A5C9C03770C0C8AE8rEB8K) Минтранса РФ от 31.10.2003 N 10  "О Правилах пожарной безопасности на морских судах" | 31.10.2003 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FB229AC99955C1097F550088rEBFK) Минтранса РФ от 24.12.2002 N 158  "Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации" | 05.02.2003 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FC289CC096579C03770C0C8AE8rEB8K) Федеральной авиационной службы России от 21.04.1999 N 102  "О введении в действие Положения о порядке эксплуатации аэродромных пожарных автомобилей в авиационных предприятиях гражданской авиации" | 21.04.1999 |
|  | "[Требования](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2299CE9D5F9C03770C0C8AE8rEB8K) пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе. РД 3112199-1069-98"  (утв. Минтрансом РФ 21.05.1998) | 21.05.1998 |
| НПБ 109-96 | "[НПБ 109-96](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE209DCF9B5E9C03770C0C8AE8rEB8K). Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 N 36) | 01.01.1997 |
| ППБО-109-92 | "[ППБО-109-92](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FC2699C89955C1097F550088rEBFK). Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте" (утв. МПС РФ 11.11.1992 N ЦУО-112) | 24.12.1992 |
| РД 31.31.54-92 | "[РД 31.31.54-92](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832D6F11983E9FB2299CE9E589C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B4K). Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон"  (введен Письмом Минтранса РФ от 03.06.1992 N СМ-39/795) | 01.08.1992 |
|  | "[Правила](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD832DDF41983E9FE2496CB9F55C1097F550088rEBFK) пожарной безопасности на метрополитенах"  (утв. МПС СССР 14.04.1988 N ЦУО/4583) | 14.04.1988 |
| НПО ГА-85 | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2099C89F5B9C03770C0C8AE8rEB8K) МГА СССР от 21.06.1985 N 133  "О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР" | 01.07.1986 |
|  | "[Руководство](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE259FCF9D579C03770C0C8AE8rEB8K) о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов"  (утв. Минтрансом России) |  |
| Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности и в промышленности | | |
| СП 240.1311500.2015 | "[СП 240.1311500.2015](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2896CA9D579C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 452) | 31.08.2015 |
| СП 231.1311500.2015 | "[СП 231.1311500.2015](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE289DCA975F9C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 17.06.2015 N 302) | 01.07.2015 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2499CB995A9C03770C0C8AE8rEB8K) Ростехнадзора от 20.08.2014 N 369  "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах" | 10.01.2015 |
| СП 156.13130.2014 | "[СП 156.13130.2014](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE269AC99E569C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B0K). Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 05.05.2014 N 221) | 01.07.2014 |
| СП 155.13130.2014 | "[СП 155.13130.2014](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE269DCC9F579C03770C0C8AE8E88CDD09AFF52047E86A46r8B3K). Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 26.12.2013 N 837) | 01.01.2014 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B19119E3E6F7E04B1DD83BCFF61983E9FE2296CD9F5A9C03770C0C8AE8rEB8K) Ростехнадзора от 23.12.2011 N 738  "Об утверждении Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов" | 10.08.2012 |
| ППБ-АС-2011 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0BFDBED8C382E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AEs5BEK) пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций (ППБ-АС-2011)"  (утв. Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 21.02.2012 N 9/156-П) | 01.06.2012 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E07FCB8D7C68EBBEBAA9DCFB4sCBFK) Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052  "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" | 05.01.2010 |
| СП 13.13130.2009 | "[СП 13.13130.2009](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF1B9D2C387E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Свод правил. Атомные станции. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС РФ от 07.09.2009 N 515) | 01.12.2009 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B2D8C581E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) МЧС РФ от 10.07.2009 N 404  "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" | 25.09.2009 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FEBCD8C682E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) по определению численности личного состава пожарных подразделений, создаваемых для охраны объектов организаций"  (утв. МЧС России 31.07.2009 N 2-4-60-8-18) | 31.07.2009 |
| ППБ СРС 01-2009 | "[ППБ СРС 01-2009](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF9BFD5CB86E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах"  (утв. Минпромторгом России) |  |
|  | "[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0AFABDD5C080E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) по тушению полярных жидкостей в резервуарах"  (Согласованы письмом МЧС РФ от 11.04.2007 N 18-6-2-911) | 11.04.2007 |
|  | "[Работы окрасочные](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E07FEBDD4CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Требования пожарной безопасности. Рекомендации"  (согласованы Письмом Управления ГПН МЧС РФ от 20.12.2006 N 19/2/4886) | 20.12.2006 |
|  | "[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E07FBBAD0C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK) по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения"  (утв. МЧС РФ 07.12.2006) | 07.12.2006 |
|  | "[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0AF8B8D5C78DE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации"  (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 24.05.2004) | 24.05.2004 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D2C183E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минтранса РФ от 12.02.2004 N 12  "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | 12.02.2004 |
| РД 153-34.0-49.101-2003 | "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DFABBD7C780E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 153-34.0-49.101-2003"  (утв. РАО "ЕЭС России" 21.05.2003) | 01.09.2003 |
| СО 153-34.03.357-2003 | "[СО 153-34.03.357-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DFEBFD3C487E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС"  (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 282) | 30.06.2003 |
| СО 153-34.03.305-2003 | "[СО 153-34.03.305-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DFFB2D7CA85E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях"  (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 263) | 30.06.2003 |
| НПБ 113-03 | "[НПБ 113-03](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DFAB9D4CB80E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования"  (утв. Приказом МЧС РФ от 09.06.2003 N 300) | 09.06.2003 |
| РД 153-34.0-49.105-01 | "[РД 153-34.0-49.105-01](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0AFBBDD1C187E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений"  (утв. РАО "ЕЭС России" 20.08.2001) | 01.01.2002 |
| РД 153-39.4-051-00 | "[РД 153-39.4-051-00](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0AFBB3D4C786E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Рекомендации по организации пожарно-профилактической работы на объектах нефтепродуктопроводного транспорта"  (утв. ОАО "АК "Транснефтепродукт" 26.05.2000) | 01.07.2000 |
| РД 153-39.4-050-00 | "[РД 153-39.4-050-00](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0AFBB3D2C181E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и наружных установок объектов МНПП"  (утв. ОАО "АК "Транснефтепродукт" 26.05.2000) | 01.07.2000 |
| РД 153-34.0- 03.301-00 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D3C281E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности для энергетических предприятий. (ВППБ 01-02-95\*)"  (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) | 01.06.2000 |
| РД 34.49.504-96 | "[РД 34.49.504-96](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DF1BCD9CB87E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях"  (утв. РАО "ЕЭС России" 14.03.1996) | 01.01.1997 |
| РД 34.49.502-96 | "[РД 34.49.502-96](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DF1B8D6C486E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены"  (утв. РАО "ЕЭС России" 17.04.1996) | 01.01.1997 |
| РД 34.49.501-95 | "[РД 34.49.501-95](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0DF1B9D8CB81E6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения"  (утв. РАО "ЕЭС России" 29.12.1995) | 01.01.1997 |
| ВППБ 46-01-95 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D3C283E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати"  (утв. Приказом Роскомпечати от 31.08.1995 N 110) | 01.01.1996 |
| НПБ 103-95 | "[НПБ 103-95](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E07FBBAD0C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 N 5) | 01.03.1995 |
| ППБО-157-90 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D4C684E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности в лесной промышленности"  (утв. Минпромом РФ 13.01.1992) | 13.01.1992 |
|  | "[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0CFEB9D3C08EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB8K) по обеспечению пожарной безопасности силосов и бункеров на предприятиях по хранению и переработке зерна"  (утв. Указанием Минхлебопродуктов СССР от 21.03.1989 N 8-18/229) | 21.03.1989 |
|  | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0FFDBCD1C78EBBEBAA9DCFB4sCBFK) пожарной безопасности при хранении пестицидов"  (утв. ВПНО "Союзсельхозхимия" 12.08.1988) | 12.08.1988 |
| ППБО-136-86 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FFAB9D8C084E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AFs5B8K) пожарной безопасности для предприятий черной металлургии"  (утв. МВД СССР, Минчерметом СССР 17.04.1986) | 17.04.1986 |
| ППБО-85 | "[ППБО-85](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0FFDBFD4C78EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности. ППБО-85"  (утв. Миннефтепромом СССР 25.11.1985) | 25.11.1985 |
|  | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FFDB8D6C08DE6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AFs5B8K) пожарной безопасности для предприятий легкой промышленности РСФСР" | 18.09.1972 |
| Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах культуры | | |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E06FEBED2C78EBBEBAA9DCFB4sCBFK) Минкультуры РФ от 12.01.2009 N 3  "Об утверждении "Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации" | 26.06.2009 |
| НПБ 108-96 | "[НПБ 108-96](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D7C18CE6E1A2C4C3B6C8sCBBK). Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования"  (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 32) | 01.07.1996 |
| ВППБ 13-01-94 | "[Правила](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E08FDB9D1C48EBBEBAA9DCFB4sCBFK) пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации"  (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736) | 01.01.1995 |
| ППБ-0-148-87 | "[ППБ-0-148-87](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E07F0BCD2C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений"  (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988) | 11.01.1988 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF0B9D6C58DE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Госкино СССР от 10.08.1984 N 300  "Об утверждении Правил пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок" | 01.01.1985 |
| Пожарная безопасность в лесах | | |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF9B3D3C186E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минприроды России от 06.09.2016 N 457  "Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах" | 18.12.2016 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF1B3D6C48DE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Рослесхоза от 11.08.2015 N 290  "Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 22.11.2015 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF1B3D0C183E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минприроды России от 28.03.2014 N 161  "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов | 05.10.2014 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF1B3D3C582E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минприроды России от 08.07.2014 N 313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров" | 26.08.2014 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF9BFD3C385E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минприроды России от 23.06.2014 N 276  "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров" | 12.08.2014 |
|  | "[Положение](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF8B9D9C48CE6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD9AAs5B8K) о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах"  (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476) | 18.06.2013 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FFABAD1C684E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Рослесхоза от 27.04.2012 N 174  "Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов" | 09.09.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF8B3D5C28CE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Рослесхоза от 05.07.2011 N 287  "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" | 04.09.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FFFBFD3C284E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 18.08.2011 N 687  "Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах" | 01.09.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF0B2D7C58DE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 17.05.2011 N 376  "О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров" (вместе с "Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций") | 02.06.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF0BDD6C683E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 17.05.2011 N 377  "Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы" | 31.05.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF9BBD5C681E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 05.05.2011 N 344  "Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" | 21.05.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF8B8D1C187E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 16.04.2011 N 281  "О мерах противопожарного обустройства лесов" | 30.04.2011 |
|  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF8BAD3C485E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Правительства РФ от 30.06.2007 N 417  "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" | 19.07.2007 |
| Требования пожарной безопасности к иным объектам | | |
|  | "[Свод правил](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0CF8B9D1C085E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8AEs5BCK) "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности"  (утв. Приказом МЧС России от 23.11.2016 N 615) | 01.01.2017 |
|  | "[Методика](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FFB2D5C585E6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD8A7s5B4K) оценки безопасности (готовности) оздоровительных учреждений (лагерей, объектов и мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детских"  (утв. МЧС России 20.07.2016) | 20.07.2016 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF0BED0C582E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) МЧС России от 26.01.2016 N 26  "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса" | 21.03.2016 |
|  | "[Методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0BF1BFD2C58DE6E1A2C4C3B6C8sCBBK) по проведению выжигания сухой травянистой растительности"  (утв. МЧС России 23.01.2014 N 2-4-87-1-19) | 23.01.2014 |
|  | [Письмо](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B9D9C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK) Минздрава России от 09.07.2013 N 14-3/10/2-4900  "О направлении Методических рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности домов ребенка, в том числе специализированных, включая вопросы эвакуации и спасения" | 09.07.2013 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0BFDB2D2C484E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Министра обороны РФ от 24.10.2012 N 3333  "Об утверждении Инструкции по обеспечению пожарно-технической продукцией и другим имуществом в Вооруженных Силах Российской Федерации и норм снабжения (комплектования) пожарно-технической продукцией и другим имуществом" | 24.10.2012 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E0BFCBDD8C787E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Министра обороны РФ от 26.07.2012 N 2000  "Об утверждении Порядка организации дежурств в подразделениях пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации" | 26.07.2012 |
|  | [Информация](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D4C786E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) МЧС РФ от 03.08.2010  "Общие противопожарные требования к индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным и приусадебным земельным участкам" | 03.08.2010 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FCB2D3C282E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) Минюста России от 03.09.2007 N 177  "Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы" | 03.09.2007 |
|  | [Приказ](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9B8D7C587E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214  "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" | 30.03.2005 |
|  | "[Инструкция](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC88A4E81F33E0FF9BAD2C68CE6E1A2C4C3B6C8CBEF472223C3332D9AD9ABs5B9K) о пожарной безопасности в домах офицеров и клубах Вооруженных Сил Российской Федерации"  (утв. Приказом Министра обороны РФ от 17.06.1997 N 235) | 17.06.1997 |
| ППБО 07-91 | "[ППБО 07-91](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0BF1B2D3C9D3B1E3F391CDsBB3K). Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения"  (утв. Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991) | 01.01.1992 |
| ППБ 145-86 | "[ППБ 145-86](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E07FBBBD4C9D3B1E3F391CDsBB3K). Правила пожарной безопасности для государственных архивов СССР"  (утв. Главархивом СССР 20.04.1987) | 20.04.1987 |
| ППБО-144-86 | "[ППБО-144-86](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0FFDB3D1C68EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD9sABFK). Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино СССР"  (утв. Приказом Госкино СССР от 30.01.1987 N 34) | 01.03.1987 |
|  | "[Общие требования](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FABAD6C280E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности к помещениям парикмахерских"  (утв. МЧС России) |  |
|  | "[Пожарная безопасность](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FBBDD2CB86E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) складских помещений"  (утв. МЧС России) |  |
|  | "[Общие требования](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FBBDD4C287E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) к садоводческим объединениям граждан"  (утв. МЧС России) |  |
|  | "[Основные требования](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1934981F33E08FBBDD4C286E6E1A2C4C3B6C8sCBBK) пожарной безопасности в гостиничных комплексах, кемпингах, мотелях"  (утв. МЧС России) |  |
| ППБ-153-90 | "[ППБ-153-90](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAC1984C81F33E0FFDBFD1C48EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения эвакуированного населения"  (утв. МВД СССР) |  |
| Документы, содержащие отдельные требования в области пожарной безопасности | | |
| СП 160.1325800.2014 | "[СП 160.1325800.2014](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF1BFD7CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"  (утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 440/пр) | 01.09.2014 |
| СП 118.13330.2012 | "[СП 118.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF1B9D5C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) | 01.09.2014 |
| СП 158.13330.2014 | "[СП 158.13330.2014](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF1BBD2C58EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"  (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр) | 01.06.2014 |
| СП 88.13330.2014 | "[СП 88.13330.2014](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF1BAD8C58EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*"  (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 59/пр) | 01.06.2014 |
| СП 14.13330.2014 | "[СП 14.13330.2014](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFEB3D5C68EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81\*"  (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 60/пр) | 01.06.2014 |
| СП 123.13330.2012 | "[СП 123.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBFD3C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99"  (утв. Приказом Госстроя от 10.12.2012 N 82/ГС) | 01.07.2013 |
| СП 128.13330.2012 | "[СП 128.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFCB9D1CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 619) | 01.01.2013 |
| СП 122.13330.2012 | "[СП 122.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBFD4C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 278) | 01.01.2013 |
| СП 120.13330.2012 | "[СП 120.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF1B8D8C18EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 264) | 01.01.2013 |
| СП 113.13330.2012 | "[СП 113.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BBD7C48EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) | 01.01.2013 |
| СП 109.13330.2012 | "[СП 109.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BDD8C78EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/6) | 01.01.2013 |
| СП 108.13330.2012 | "[СП 108.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BCD2C68EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/3) | 01.01.2013 |
| СП 107.13330.2012 | "[СП 107.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBBD7C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 271) | 01.01.2013 |
| СП 106.13330.2012 | "[СП 106.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFCBBD5C08EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/15) | 01.01.2013 |
| СП 105.13330.2012 | "[СП 105.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBBD7C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 270) | 01.01.2013 |
| СП 92.13330.2012 | "[СП 92.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BDD8C68EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Актуализированная редакция СНиП II-108-78"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/16) | 01.01.2013 |
| СП 91.13330.2012 | "[СП 91.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBAD8C08EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 283) | 01.01.2013 |
| СП 90.13330.2012 | "[СП 90.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0B3D5C48EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 282) | 01.01.2013 |
| СП 89.13330.2012 | "[СП 89.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFB9D7C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281) | 01.01.2013 |
| СП 73.13330.2012 | "[СП 73.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFDB2D2C18EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17) | 01.01.2013 |
| СП 60.13330.2012 | "[СП 60.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBAD0C08EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"  (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279) | 01.01.2013 |
| СП 59.13330.2012 | "[СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BFD4C48EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"  (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605) | 01.01.2013 |
| СП 43.13330.2012 | "[СП 43.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFCBAD9C78EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 620) | 01.01.2013 |
| СП 37.13330.2012 | "[СП 37.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBBD6C08EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91\*"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/7) | 01.01.2013 |
| СП 32.13330.2012 | "[СП 32.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BCD0C28EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) | 01.01.2013 |
| СП 31.13330.2012 | "[СП 31.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BCD7CA8EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) | 01.01.2013 |
| СП 30.13330.2012 | "[СП 30.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFDB2D3C48EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626) | 01.01.2013 |
| СП 28.13330.2012 | "[СП 28.13330.2012](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF0BCD2C18EBBEBAA9DCFB4CFC4B050256ACF322D9AD8sAB9K). Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"  (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 625) | 01.01.2013 |
| СП 64.13330.2011 | "[СП 64.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFABCD8C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 826) | 20.05.2011 |
| СП 62.13330.2011 | "[СП 62.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFFBDD3C38EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 780) | 20.05.2011 |
| СП 56.13330.2011 | "[СП 56.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFAB3D3CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850) | 20.05.2011 |
| СП 55.13330.2011 | "[СП 55.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFABDD7C28EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 789) | 20.05.2011 |
| СП 54.13330.2011 | "[СП 54.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFABDD9C78EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778) | 20.05.2011 |
| СП 53.13330.2011 | "[СП 53.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFABCD7CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97\*"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849) | 20.05.2011 |
| СП 44.13330.2011 | "[СП 44.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFABCD4CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) | 20.05.2011 |
| СП 42.13330.2011 | "[СП 42.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFAB3D7CB8EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) | 20.05.2011 |
| СП 35.13330.2011 | "[СП 35.13330.2011](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FFAB2D9C18EBBEBAA9DCFB4sCBFK). Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\*"  (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822) | 20.05.2011 |
| СП 35-113-2004 | "[СП 35-113-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E07F1BDD1C9D3B1E3F391CDsBB3K). Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы"  (утв. Приказом ОАО "Институт общественных зданий" от 24.12.2007 N 21) | 24.12.2007 |
| СП 31-112-2007 | "[СП 31-112-2007](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E07FBBAD9C9D3B1E3F391CDsBB3K). Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены"  (утв. Приказом ОАО "Институт общественных зданий" от 24.12.2007 N 23, МАФСИ от 21.12.2007 N 12) | 24.12.2007 |
| СП 31-115-2006 | "[СП 31-115-2006](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E06F8BBD6C9D3B1E3F391CDsBB3K). Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"  (одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 03.07.2006 N 407) | 03.07.2006 |
| СП 35-112-2005 | "[СП 35-112-2005](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AF1BED4C9D3B1E3F391CDsBB3K). Дома-интернаты"  (одобрен Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-323/9) | 01.01.2006 |
| СП 31-112-2004 | "[СП 31-112-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0BFAB9D0C9D3B1E3F391CDsBB3K). Физкультурно-спортивные залы. Часть 2"  (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24) | 26.02.2005 |
| СП 31-112-2004 | "[СП 31-112-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0BFABAD9C9D3B1E3F391CDsBB3K). Физкультурно-спортивные залы. Часть 1"  (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24) | 26.02.2005 |
| СП 31-107-2004 | "[СП 31-107-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AFEBCD2C9D3B1E3F391CDsBB3K). Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий"  (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 28.04.2004 N ЛБ-131/9) | 01.02.2005 |
| СП 32-106-2004 | "[СП 32-106-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0BF9BAD6C9D3B1E3F391CDsBB3K). Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства"  (одобрен для применения Письмом Госстроя РФ от 23.03.2004 N ЛБ-1907/9) | 23.04.2004 |
| СП 32-105-2004 | "[СП 32-105-2004](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AFCB2D5C9D3B1E3F391CDsBB3K). Метрополитены"  (одобрен Письмом Госстроя РФ от 23.03.2004 N ЛБ-1912/9) | 23.03.2004 |
|  | "[Свод правил](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E06FBBFD0C9D3B1E3F391CDsBB3K). Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта" (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")  (одобрен Протоколом ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" от 27.02.2004 N К-43) | 27.02.2004 |
| СП 31-110-2003 | "[СП 31-110-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AFDBAD3C9D3B1E3F391CDsBB3K). Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"  (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194) | 01.01.2004 |
| СП 42-101-2003 | "[СП 42-101-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AF1BBD0C9D3B1E3F391CDsBB3K). Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"  (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112) | 08.07.2003 |
| СНиП 21-03-2003 | "[СНиП 21-03-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AF0B2D7C9D3B1E3F391CDsBB3K). Склады лесных материалов. Противопожарные нормы"  (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 21.06.2003 N 94) | 01.07.2003 |
| СП 31-109-2003 | "[СП 31-109-2003](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E07F9BED5C9D3B1E3F391CDsBB3K). Здания арбитражных судов"  (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 23.05.2003 N 41) | 23.05.2003 |
| СП 31-105-2002 | "[СП 31-105-2002](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AF8BBD7C9D3B1E3F391CDsBB3K). Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"  (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 14.02.2002 N 6) | 01.07.2002 |
| СП 55-102-2001 | "[СП 55-102-2001](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0CFEBFD8C9D3B1E3F391CDsBB3K). Конструкции с применением гипсоволокнистых листов"  (одобрен Письмом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 9-26/871) | 01.07.2002 |
| СНиП 31-04-2001 | "[СНиП 31-04-2001](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0FF8B8D5C9D3B1E3F391CDsBB3K). Складские здания"  (приняты Постановлением Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21) | 01.01.2002 |
| СП 31-104-2000 | "[СП 31-104-2000](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0AFBBED5C9D3B1E3F391CDsBB3K). Здания судов общей юрисдикции"  (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 25.05.2000 N ЛБ-2218/9) | 01.08.2000 |
| СП 55-101-2000 | "[СП 55-101-2000](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E0CFFBED7C9D3B1E3F391CDsBB3K). Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов"  (одобрен Письмом Госстроя РФ от 12.04.2000 N 19-22/168) | 01.06.2000 |
| СП 21-104-98 | "[СП 21-104-98](consultantplus://offline/ref=5694DF12DE87FC6655BAD79F4B81F33E08F1BCD9C9D3B1E3F391CDsBB3K). Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России"  (утв. Приказом Госкомрезерва РФ от 13.11.1998 N 177) | 01.01.1999 |